## Worksheet
Özellik | Açıklama
UPS Kategori | Online 1/1 Monofaze-Monofaze UPS
UPS Kapasite | 1 KVA
UPS Güç | 900 W
Akü Tipi | 3 x 9Ah
Akü Süresi | 5-10dk
Voltaj Aralığı | 110 – 176 VAC (Yük %50 - %100 arası doğrusal düşüş) 176 – 280 VAC (Düşüş yok) 280 – 300 VAC (Yük %50 düşüş
Yazılım Desteği | Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 destekler
UPS Arabirim | RS232 + OPSİYONEL USB
LCD Ekran | Var
Verimlilik | Şebeke Modu ≥90% Batarya Modu ≥85% ECO Modu ≥95%
SNMP | Opsiyonel Takılabilir
Üretici Linki | -
Garanti | 2 Yıl